| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Таблица 04-02-010. Крепление скважины при шнековом бурении |
|  | Измеритель: 10 м закрепленной скважины |
|  | Крепление скважины глубиной до 50 м при шнековом бурении трубами: |
| 04-02-010-01 | с муфтовым соединением, группа грунтов по устойчивости 1 | 194,44 | 14,62 | 175,16 | 23,09 | 4,66 | 1,52 |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9058) | Башмаки колонные для обсадных труб, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-02-010-02 | с муфтовым соединением, группа грунтов по устойчивости 2 | 302,06 | 25,01 | 272,39 | 38,07 | 4,66 | 2,6 |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9058) | Башмаки колонные для обсадных труб, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-02-010-03 | со сварным соединением, группа грунтов по устойчивости 1 | 314,98 | 22,80 | 280,61 | 36,45 | 11,57 | 2,37 |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9058) | Башмаки колонные для обсадных труб, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-02-010-04 | со сварным соединением, группа грунтов по устойчивости 2 | 530,13 | 43,48 | 475,08 | 66,42 | 11,57 | 4,52 |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9058) | Башмаки колонные для обсадных труб, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |