| Стройка: | Организация производства древесно-волокнистых плит средней плотности (МДФ) на производственной базе ЗАО "ПДК "Апшеронск" в г. Апшеронск Краснодарского края |
| --- | --- |
| Объект: | Энергоцентр, участок очистки дымового газа, дымовая труба(ГП 9,9в,9г) |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-09,09а-02.1 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на Тепломеханическое оборудование энергоцентра и вспомогательного корпуса |
| Основание: 298-9,9а-ТМ |
| Сметная стоимость: | 183 277.941 | тыс. руб. |
| в т.ч. оборудования: | 159 854.141 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 16 245.137 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 22.826 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 7 698.678 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2001 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТЕР-2001 Краснодарский край с изменениями и дополнениями 2"" |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глобальные начисления: Н9= 1.13 (на материалы по прайс-листам с транспортировкой) |
| 1. | П.Контракт Стоимость комплекта оборудования фирмы "Зимпелькамп Энерги", комплект | 1 | 135 744 647.89 |  | 135 744 648 |  |  |  |  |
| 2. | П.Контракт Шеф-монтаж комплекта оборудования фирмы "Зимпелькамп Энерги", комплект | 1 | 6 197 183.10 |  | 6 197 183 |  |  |  |  |
| 3. | Ц.Контракт Монтаж комплекта оборудования фирмы "Зимпелькамп Энерги", комплект | 1 | 6 739 769.23 |  | 6 739 769 | 6 739 769 |  |  |  |
|  |  |  | 6 739 769.23 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Е.Контракт Монтаж и стоимость обмуровки топки фирмы "Зимпелькамп Энерги", комплект | 1 | 3 910 000.00 |  | 3 910 000 | 769 231 |  |  |  |
|  |  |  | 769 230.77 |  |  |  |  |  |  |
|  | СБОР И ВОЗВРАТ КОНДЕНСАТА |
| 5. | Ц12-01-004-2 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2.5 МПа, диаметр трубопровода наружный, мм: 18, 100 м | 0.07 | 4 962.56 | 3 874.18 | 347 | 71 | 271 | 132 | 9.24 |
|  |  |  | 1 020.36 | 248.48 |  |  | 17 | 20.8 | 1.456 |
| 6. | Ц12-01-004-6 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2.5 МПа, диаметр трубопровода наружный, мм: 45, 100 м | 0.055 | 6 152.03 | 4 669.49 | 338 | 74 | 257 | 174 | 9.57 |
|  |  |  | 1 345.02 | 302.71 |  |  | 17 | 25.16 | 1.3838 |
| 7. | Ц12-01-004-7 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2.5 МПа, диаметр трубопровода наружный, мм: 57, 100 м | 0.125 | 6 289.50 | 4 680.92 | 786 | 176 | 585 | 182 | 22.75 |
|  |  |  | 1 406.86 | 302.71 |  |  | 38 | 25.16 | 3.145 |
| 8. | Ц12-01-004-9 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2.5 МПа, диаметр трубопровода наружный, мм: 89, 100 м | 0.165 | 7 320.93 | 5 501.42 | 1 208 | 256 | 908 | 201 | 33.165 |
|  |  |  | 1 553.73 | 355.43 |  |  | 59 | 29.59 | 4.88235 |
| 9. | С103-0129 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской наружный диаметр 18 мм толщина стенки 2 мм (ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ), м | 7 | 8.21 |  | 57 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.07 |
| 10. | С103-0135 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской наружный диаметр 45 мм толщина стенки 2.5 мм (ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ), м | 5.5 | 26.86 |  | 148 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.07 |
| 11. | С103-0138 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3 мм (ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ), м | 12.5 | 33.72 |  | 421 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.07 |
| 12. | С103-0154 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской наружный диаметр 89 мм толщина стенки 3.5 мм (ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ), м | 16.5 | 46.20 |  | 762 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.07 |
| 13. | С534-0007 Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром 45 мм, толщиной стенки 2.5 мм, шт. | 2 | 18.59 |  | 37 |  |  |  |  |
| 14. | С534-0015 Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром 89 мм, толщиной стенки 3.5 мм, шт. | 4 | 37.22 |  | 149 |  |  |  |  |
| 15. | С534-0256 Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2.5 мм, шт. | 1 | 37.47 |  | 37 |  |  |  |  |
| 16. | С534-0267 Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), наружным диаметром и толщиной стенки 89х3.5-57х3 мм, шт. | 1 | 47.74 |  | 48 |  |  |  |  |
| 17. | С201-9026-1 Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты, т | 0.0058 | 12 597.00 |  | 73 |  |  |  |  |
| 18. | Ц37-01-002-4 Монтаж оборудования (сосуды и аппараты без механизмов) в помещении, масса, т: 0.5, шт. | 1 | 1 221.42 | 131.49 | 1 221 | 229 | 131 | 27.7 | 27.7 |
|  |  |  | 229.08 | 8.58 |  |  | 9 | 0.69 | 0.69 |
| 19. | П.ЦЕНА Установка сбора и возврата конденсата (в сборе с рессивером и обвязкой) ADCAMAT POPK-S диам. 80х50 ф/ф, шт. | 1 | 77 943.43 |  | 77 943 |  |  |  |  |
| 20. | С300-0978 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, шт. | 1 | 14.37 |  | 14 |  |  |  |  |
| 21. | С300-0983 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, шт. | 2 | 51.63 |  | 103 |  |  |  |  |
| 22. | С300-0985 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, шт. | 1 | 80.70 |  | 81 |  |  |  |  |
| 23. | Ц12-12-001-7 Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода, мм: 50, шт. | 2 | 78.39 | 47.24 | 157 | 54 | 94 | 3.49 | 6.98 |
|  |  |  | 26.98 | 4.23 |  |  | 8 | 0.34 | 0.68 |
| 24. | Ц12-12-001-2 Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода, мм: 15, шт. | 3 | 24.70 |  | 74 | 70 |  | 3 | 9 |
|  |  |  | 23.19 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | П.ЦЕНА Вентиль стальной запорный фланцевый КV45-050 диам. 50 мм, шт. | 2 | 1 296.33 |  | 2 593 |  |  |  |  |
| 26. | П.ЦЕНА Вентиль стальной запорный фланцевый КV45-015 диам. 15 мм, шт. | 3 | 601.68 |  | 1 805 |  |  |  |  |
| 27. | С300-0983 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, шт. | 4 | 51.63 |  | 207 |  |  |  |  |
| 28. | С300-0978 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, шт. | 6 | 14.37 |  | 86 |  |  |  |  |
| 29. | Ц12-12-001-6 Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода, мм: 40, шт. | 1 | 29.18 | 0.84 | 29 | 25 | 1 | 3.2 | 3.2 |
|  |  |  | 24.74 |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Ц12-12-001-9 Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода, мм: 80, шт. | 1 | 128.78 | 87.65 | 129 | 34 | 88 | 4.36 | 4.36 |
|  |  |  | 33.70 | 7.84 |  |  | 8 | 0.63 | 0.63 |
| 31. | П.ЦЕНА Клапан обратный стальной межфланцевый VYC170-02-040 диам. 40 мм, шт. | 1 | 481.72 |  | 482 |  |  |  |  |
| 32. | П.ЦЕНА Клапан обратный стальной межфланцевый VYC170-02-080 диам. 80 мм, шт. | 1 | 1 227.48 |  | 1 227 |  |  |  |  |
| 33. | С300-0982 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, шт. | 2 | 36.90 |  | 74 |  |  |  |  |
| 34. | С300-0985 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, шт. | 2 | 80.70 |  | 161 |  |  |  |  |
| 35. | Ц12-12-001-2 Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода, мм: 15, шт. | 2 | 24.70 |  | 49 | 46 |  | 3 | 6 |
|  |  |  | 23.19 |  |  |  |  |  |  |
| 36. | П.ЦЕНА Редукционный клапан DM307 стальной фланцевый диам. 15 мм, шт. | 1 | 20 178.57 |  | 20 179 |  |  |  |  |
| 37. | П.ЦЕНА Предохранительный клапан пружинный, угловой фланцевый ПРЕГРАН КПП096-03-40-015х015-9,46 диам. 15х15 мм, шт. | 1 | 3 251.41 |  | 3 251 |  |  |  |  |
| 38. | С300-0978 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, шт. | 4 | 14.37 |  | 57 |  |  |  |  |
| 39. | Ц12-10-002-1 Закладное устройство отбора давления идеальных газов, 1000 шт. | 0.002 | 11 949.29 | 3 180.60 | 24 | 17 | 6 | 1120 | 2.24 |
|  |  |  | 8 657.60 |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Ц11-02-001-1 Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5, шт. | 2 | 9.43 |  | 19 | 16 |  | 1.03 | 2.06 |
|  |  |  | 8.20 |  |  |  |  |  |  |
| 41. | С300-9342-2 Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1,5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16, комплект | 2 | 232.21 |  | 464 |  |  |  |  |
| 42. | Е13-06-003-1 Очистка поверхности щетками, м2 | 8.3 | 6.78 |  | 56 | 56 |  | 0.9 | 7.47 |
|  |  |  | 6.78 |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Е13-06-004-1 Обеспыливание поверхности, м2 | 8.3 | 1.02 | 0.27 | 8 | 6 | 2 | 0.1 | 0.83 |
|  |  |  | 0.75 |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Е13-03-002-4 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 | 0.083 | 276.35 | 7.84 | 23 | 4 | 1 | 5.31 | 0.44073 |
|  |  |  | 52.52 | 0.09 |  |  |  | 0.01 | 0.00083 |
| 45. | Е13-03-004-23 Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177, 100 м2 | 0.166 | 259.22 | 10.20 | 43 | 4 | 2 | 2.88 | 0.47808 |
|  |  |  | 23.44 | 0.09 |  |  |  | 0.01 | 0.00166 |
|  | Объем: 8.3*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПОДАЧА ВОДЫ ОТ БАКА В ДЕАЭРАТОР |
| 46. | Ц07-04-001-2 Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса, т: 0,17, шт. | 2 | 516.07 | 72.43 | 1 032 | 474 | 145 | 31.4 | 62.8 |
|  |  |  | 237.07 | 1.24 |  |  | 2 | 0.1 | 0.2 |
| 47. | П.GRUNDFOS Насос центробежный многоступенчатый вертикальный CRE 32-4 A-F-A-E HQQE, N=7,5кВ, шт. | 2 | 68 655.52 |  | 137 311 |  |  |  |  |
| 48. | Ц12-01-004-8 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2.5 МПа, диаметр трубопровода наружный, мм: 76, 100 м | 0.23 | 7 134.52 | 5 414.51 | 1 641 | 343 | 1 245 | 193 | 44.39 |
|  |  |  | 1 491.89 | 348.59 |  |  | 80 | 29.04 | 6.6792 |
| 49. | Ц12-01-004-10 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2.5 МПа, диаметр трубопровода наружный, мм: 108, 100 м | 0.015 | 7 876.00 | 5 655.71 | 118 | 27 | 85 | 231 | 3.465 |
|  |  |  | 1 785.63 | 362.15 |  |  | 5 | 30.13 | 0.45195 |
| 50. | С103-0142 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской, наружный диаметр 76 мм толщина стенки 3 мм (ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ), м | 23 | 41.72 |  | 960 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.07 |
| 51. | С103-0161 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской, наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4 мм (ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ), м | 1.5 | 79.51 |  | 119 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.07 |
| 52. | С534-0012 Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2) наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3.5 мм, шт. | 7 | 29.67 |  | 208 |  |  |  |  |
| 53. | С534-0018 Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2) наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм, шт. | 1 | 54.53 |  | 55 |  |  |  |  |
| 54. | С534-0274 Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-76х3.5 мм, шт. | 1 | 50.52 |  | 51 |  |  |  |  |
| 55. | С534-0145 Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм, шт. | 1 | 150.08 |  | 150 |  |  |  |  |
| 56. | С201-9026-1 Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты, т | 0.0018 | 12 597.00 |  | 23 |  |  |  |  |
| 57. | С201-9027-1 Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов (ПОДВЕСНЫЕ), т | 0.0022 | 9 503.00 |  | 21 |  |  |  |  |
| 58. | Ц12-12-001-8 Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода, мм: 65, шт. | 6 | 126.02 | 85.45 | 756 | 202 | 513 | 4.36 | 26.16 |
|  |  |  | 33.70 | 7.71 |  |  | 46 | 0.62 | 3.72 |
| 59. | Ц12-12-001-10 Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода, мм: 100, шт. | 1 | 137.18 | 89.85 | 137 | 35 | 90 | 4.47 | 4.47 |
|  |  |  | 34.55 | 7.96 |  |  | 8 | 0.64 | 0.64 |
| 60. | П.ЦЕНА Клапан обратный стальной межфланцевый VYC170-02-065 диам. 65 мм, шт. | 2 | 894.28 |  | 1 789 |  |  |  |  |
| 61. | П.ЦЕНА Вентиль стальной запорный фланцевый КV45-065 диам. 65 мм, шт. | 4 | 1 837.41 |  | 7 350 |  |  |  |  |
| 62. | П.ЦЕНА Вентиль стальной запорный фланцевый КV45-100 диам. 100 мм, шт. | 1 | 3 140.04 |  | 3 140 |  |  |  |  |
| 63. | С300-0984 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, шт. | 12 | 71.86 |  | 862 |  |  |  |  |
| 64. | С300-0986 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, шт. | 2 | 110.55 |  | 221 |  |  |  |  |
| 65. | Ц12-10-002-1 Закладное устройство отбора давления идеальных газов, 1000 шт. | 0.002 | 11 949.29 | 3 180.60 | 24 | 17 | 6 | 1120 | 2.24 |
|  |  |  | 8 657.60 |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Ц11-02-001-1 Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5, шт. | 2 | 9.43 |  | 19 | 16 |  | 1.03 | 2.06 |
|  |  |  | 8.20 |  |  |  |  |  |  |
| 67. | С300-9342-2 Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1,5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16, комплект | 2 | 232.21 |  | 464 |  |  |  |  |
| 68. | Е13-06-003-1 Очистка поверхности щетками, м2 | 6 | 6.78 |  | 41 | 41 |  | 0.9 | 5.4 |
|  |  |  | 6.78 |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Е13-06-004-1 Обеспыливание поверхности, м2 | 6 | 1.02 | 0.27 | 6 | 5 | 2 | 0.1 | 0.6 |
|  |  |  | 0.75 |  |  |  |  |  |  |
| 70. | Е13-03-002-4 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 | 0.06 | 276.35 | 7.84 | 17 | 3 |  | 5.31 | 0.3186 |
|  |  |  | 52.52 | 0.09 |  |  |  | 0.01 | 0.0006 |
| 71. | Е13-03-004-23 Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177, 100 м2 | 0.12 | 259.22 | 10.20 | 31 | 3 | 1 | 2.88 | 0.3456 |
|  |  |  | 23.44 | 0.09 |  |  |  | 0.01 | 0.0012 |
|  | Объем: 6*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | Е10-01-010-1 Установка элементов каркаса из брусьев (ОПОРА БАКА), м3 | 0.74 | 3 322.53 | 36.61 | 2 459 | 121 | 27 | 22.5 | 16.65 |
|  |  |  | 163.80 |  |  |  |  |  |  |
|  | ДРЕНАЖНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ |
| 73. | Ц12-01-004-6 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2.5 МПа, диаметр трубопровода наружный, мм: 45, 100 м | 0.06 | 6 152.03 | 4 669.49 | 369 | 81 | 280 | 174 | 10.44 |
|  |  |  | 1 345.02 | 302.71 |  |  | 18 | 25.16 | 1.5096 |
| 74. | Ц12-01-004-7 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2.5 МПа, диаметр трубопровода наружный, мм: 57, 100м | 0.007 | 6 289.50 | 4 680.92 | 44 | 10 | 33 | 182 | 1.274 |
|  |  |  | 1 406.86 | 302.71 |  |  | 2 | 25.16 | 0.17612 |
| 75. | Ц12-01-004-8 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2.5 МПа, диаметр трубопровода наружный, мм: 76, 100 м | 0.5 | 7 134.52 | 5 414.51 | 3 567 | 746 | 2 707 | 193 | 96.5 |
|  |  |  | 1 491.89 | 348.59 |  |  | 174 | 29.04 | 14.52 |
| 76. | Ц12-01-004-9 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2.5 МПа, диаметр трубопровода наружный, мм: 89, 100 м | 0.035 | 7 320.93 | 5 501.42 | 256 | 54 | 193 | 201 | 7.035 |
|  |  |  | 1 553.73 | 355.43 |  |  | 12 | 29.59 | 1.03565 |
| 77. | Ц12-01-004-10 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2.5 МПа, диаметр трубопровода наружный, мм: 108, 100 м | 0.015 | 7 876.00 | 5 655.71 | 118 | 27 | 85 | 231 | 3.465 |
|  |  |  | 1 785.63 | 362.15 |  |  | 5 | 30.13 | 0.45195 |
| 78. | С103-0135 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской наружный диаметр 45 мм толщина стенки 2.5 мм (ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ), м | 6 | 26.86 |  | 161 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.07 |
| 79. | С103-0138 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3 мм (ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ), м | 0.7 | 33.72 |  | 24 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.07 |
| 80. | С103-0142 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской, наружный диаметр 76 мм толщина стенки 3 мм (ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ), м | 50 | 41.72 |  | 2 086 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.07 |
| 81. | С103-0154 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской наружный диаметр 89 мм толщина стенки 3.5 мм (ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ), м | 3.5 | 46.20 |  | 162 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.07 |
| 82. | С103-0161 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской, наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4 мм (ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ), м | 1.5 | 79.51 |  | 119 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.07 |
| 83. | С534-0007 Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром 45 мм, толщиной стенки 2.5 мм, шт. | 3 | 18.59 |  | 56 |  |  |  |  |
| 84. | С534-0012 Отводы 45, 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2) наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3.5 мм, шт. | 31 | 29.67 |  | 920 |  |  |  |  |
| 85. | Е09-06-024-12 Монтаж из сортовой стали ОПОР ТРУБОПРОВОДОВ, т | 0.1389 | 1 516.53 | 533.05 | 211 | 86 | 74 | 71.07 | 9.871623 |
|  |  |  | 622.57 | 3.48 |  |  |  | 0.28 | 0.038892 |
| 86. | С201-0760 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т, т | 0.1389 | 9 061.00 |  | 1 259 |  |  |  |  |
| 87. | Е13-06-003-1 Очистка поверхности щетками ТРУБ И ОПОР, м2 | 18.5 | 6.78 |  | 125 | 125 |  | 0.9 | 16.65 |
|  |  |  | 6.78 |  |  |  |  |  |  |
| 88. | Е13-06-004-1 Обеспыливание поверхности, м2 | 18.5 | 1.02 | 0.27 | 19 | 14 | 5 | 0.1 | 1.85 |
|  |  |  | 0.75 |  |  |  |  |  |  |
| 89. | Е13-03-002-4 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 | 0.185 | 276.35 | 7.84 | 51 | 10 | 1 | 5.31 | 0.98235 |
|  |  |  | 52.52 | 0.09 |  |  |  | 0.01 | 0.00185 |
| 90. | Е13-03-004-23 Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177, 100 м2 | 0.37 | 259.22 | 10.20 | 96 | 9 | 4 | 2.88 | 1.0656 |
|  |  |  | 23.44 | 0.09 |  |  |  | 0.01 | 0.0037 |
|  | Объем: 18.5*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ |
| 91. | Е13-06-003-1 Очистка поверхности щетками, м2 | 2706 | 6.78 |  | 18 347 | 18 347 |  | 0.9 | 2435.4 |
|  |  |  | 6.78 |  |  |  |  |  |  |
| 92. | Е13-06-004-1 Обеспыливание поверхности, м2 | 2706 | 1.02 | 0.27 | 2 760 | 2 030 | 731 | 0.1 | 270.6 |
|  |  |  | 0.75 |  |  |  |  |  |  |
| 93. | Е13-07-002-1 Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм бензином, 100 м2 | 27.06 | 232.18 | 2.61 | 6 283 | 937 | 71 | 4.45 | 120.417 |
|  |  |  | 34.62 | 0.09 |  |  | 2 | 0.01 | 0.2706 |
| 94. | Е13-03-004-22 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-88, 100 м2 | 54.12 | 1 395.99 | 5.29 | 75 551 | 1 079 | 286 | 2.45 | 132.594 |
|  |  |  | 19.94 | 0.09 |  |  | 5 | 0.01 | 0.5412 |
|  | Объем: 2706*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95. | Е26-01-011-1 Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными в обкладках из металлической сетки, м3 | 498.54 | 297.30 | 49.19 | 148 216 | 61 904 | 24 523 | 14.8 | 7378.392 |
|  |  |  | 124.17 |  |  |  |  |  |  |
| 96. | П.ЦЕНА Маты минераловатные Rockwool Wired Mat 80 на сетке из гальванизированной проволоки толщ. 50мм, м3 | 181.8956 | 819.93 |  | 149 141 |  |  |  |  |
|  | Объем: 146.69*1.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97. | П.ЦЕНА Маты минераловатные Rockwool Wired Mat 80 на сетке из гальванизированной проволоки толщ. 100 мм, м3 | 399.5528 | 751.96 |  | 300 447 |  |  |  |  |
|  | Объем: 322.22*1.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98. | П.ЦЕНА Маты минераловатные Rockwool Wired Mat 80 на сетке из гальванизированной проволоки толщ. 120 мм, м3 | 36.7412 | 751.96 |  | 27 628 |  |  |  |  |
|  | Объем: 29.63*1.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99. | Е26-01-053-1 Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия, 100 м2 | 42.7884 | 1 615.69 | 419.61 | 69 133 | 48 605 | 17 954 | 139.55 | 5971.1212 |
|  |  |  | 1 135.94 |  |  |  |  |  |  |
| 100. | С101-1706 Сталь оцинкованная листовая толщ. листа 0.50мм, т | 0.4904 | 12 437.00 |  | 6 099 |  |  |  |  |
|  | Объем: 102.29*1.22*0.00393 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101. | С101-1707 Сталь оцинкованная листовая толщ. листа 1.0 мм, т | 39.9988 | 10 829.00 |  | 433 147 |  |  |  |  |
|  | Объем: 4176.55*1.22*0.00785 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ |
| 102. | Е13-06-003-1 Очистка поверхности щетками, м2 | 630 | 6.78 |  | 4 271 | 4 271 |  | 0.9 | 567 |
|  |  |  | 6.78 |  |  |  |  |  |  |
| 103. | Е13-06-004-1 Обеспыливание поверхности, м2 | 630 | 1.02 | 0.27 | 643 | 473 | 170 | 0.1 | 63 |
|  |  |  | 0.75 |  |  |  |  |  |  |
| 104. | Е13-03-002-4 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 | 6.3 | 276.35 | 7.84 | 1 741 | 331 | 49 | 5.31 | 33.453 |
|  |  |  | 52.52 | 0.09 |  |  | 1 | 0.01 | 0.063 |
| 105. | Е13-03-004-23 Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177, 100 м2 | 12.6 | 259.22 | 10.20 | 3 266 | 295 | 129 | 2.88 | 36.288 |
|  |  |  | 23.44 | 0.09 |  |  | 1 | 0.01 | 0.126 |
|  | Объем: 630*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106. | Е26-01-010-1 Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, м3 | 142.76 | 670.33 | 48.01 | 95 696 | 24 004 | 6 854 | 18.85 | 2691.026 |
|  |  |  | 168.14 |  |  |  |  |  |  |
| 107. | П.ЦЕНА Маты минераловатные Rockwool Wired Mat 80 на сетке из гальванизированной проволоки толщ. 40мм, м3 | 0.3732 | 862.22 |  | 322 |  |  |  |  |
|  | Объем: 0.301*1.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108. | П.ЦЕНА Маты минераловатные Rockwool Wired Mat 80 на сетке из гальванизированной проволоки толщ. 50мм, м3 | 0.1339 | 819.93 |  | 110 |  |  |  |  |
|  | Объем: 0.108*1.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109. | П.ЦЕНА Маты минераловатные Rockwool Wired Mat 80 на сетке из гальванизированной проволоки толщ.60 мм, м3 | 15.092 | 797.92 |  | 12 042 |  |  |  |  |
|  | Объем: 12.171*1.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110. | П.ЦЕНА Маты минераловатные Rockwool Wired Mat 80 на сетке из гальванизированной проволоки толщ. 80мм, м3 | 114.2276 | 764.53 |  | 87 330 |  |  |  |  |
|  | Объем: 92.119*1.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111. | П.ЦЕНА Маты минераловатные Rockwool Wired Mat 80 на сетке из гальванизированной проволоки толщ. 100 мм, м3 | 21.4173 | 751.96 |  | 16 105 |  |  |  |  |
|  | Объем: 17.272*1.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112. | П.ЦЕНА Маты минераловатные Rockwool Wired Mat 80 на сетке из гальванизированной проволоки толщ. 120 мм, м3 | 25.7808 | 751.96 |  | 19 386 |  |  |  |  |
|  | Объем: 20.791*1.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113. | С104-0077 Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В (для прокладок), 1000 м2 | 0.0761 | 12 450.00 |  | 947 |  |  |  |  |
| 114. | Е26-01-049-2 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной, 100 м2 | 17.22 | 2 555.78 | 574.08 | 44 011 | 22 813 | 9 886 | 148.52 | 2557.5144 |
|  |  |  | 1 324.80 |  |  |  |  |  |  |
| 115. | С101-1706 Сталь оцинкованная листовая толщ. листа 0.50мм, т | 8.1125 | 12 437.00 |  | 100 895 |  |  |  |  |
|  | Объем: 1692*1.22*0.00393 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116. | С101-1876 Сталь оцинкованная листовая толщ. листа 0.8 мм, т | 0.2298 | 12 214.00 |  | 2 807 |  |  |  |  |
|  | Объем: 30*1.22*0.00628 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
| 117. | Ц03-01-127-13 Таль передвижная, грузоподъемность до 3.2 т, высота подъема, м: 3, 10 шт. | 0.5 | 2 334.12 | 1 610.67 | 1 167 | 362 | 805 | 105 | 52.5 |
|  |  |  | 723.45 | 246.07 |  |  | 123 | 19.78 | 9.89 |
| 118. | П.ЦЕНА Таль ручная передвижная г/п 2 т, высота подъема до 3 м, шт. | 5 | 3 755.85 |  | 18 779 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 154 521 488 | 7 698 038 | 69 300 |  | 22772.822 |
|  |  |  |  |  |  |  | 640 |  | 53.191152 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 142 176 792 |  |  |  |  |
|  | . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=13 - по стр. 1, 19, 41, 47, 67, 118) |  |  |  | 17 677 349 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 159 854 141 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 6 803 927 | 6 743 231 | 8 528 |  | 453.064 |
|  |  |  |  |  |  |  | 631 |  | 52.14162 |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | 50 529 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 3; %=75.2 - по стр. 5-8, 18, 23, 24, 29, 30, 35, 39, 40, 46, 48, 49, 58, 59, 65, 66, 73-77, 117) |  |  |  | 5 394 893 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3, 5-8, 18, 23, 24, 29, 30, 35, 39, 40, 46, 48, 49, 58, 59, 65, 66, 73-77, 117) |  |  |  | 4 046 317 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 16 245 137 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 5 539 299 | 954 721 | 60 698 |  | 22309.887 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 1.01064 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 1 156 406 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98.7 - по стр. 4; %=84.6 - по стр. 42-45, 68-71, 87-94, 102-105; %=110.92 - по стр. 72; %=94 - по стр. 95, 99, 106, 114) |  |  |  | 930 984 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=75 - по стр. 4; %=70 - по стр. 42-45, 68-71, 87-95, 99, 102-106, 114; %=63 - по стр. 72) |  |  |  | 706 764 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 7 177 047 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 470 | 86 | 74 |  | 9.871623 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.038892 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.6 - по стр. 85) |  |  |  | 73 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 85) |  |  |  | 73 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 616 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 183 277 941 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 6 325 950 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 4 753 154 |  |  |  |  |

| Составил: | Падалка Т.В. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Климантова М.Ю. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |