| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 565 600.01 | руб. | Смета на сумму: | 565 600.01 | руб. |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 2011г. | «______»____________________ 2011г. |
| Стройка: | ГУЗ "Тульский областной наркологический диспансер " |
| Объект: | г. Ефремов ГУЗ "Тульский областной наркологический диспансер №4" |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на оборудование эвакуационных путей |
| Сметная стоимость: | 565.600 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.924 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 81.002 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2011 г. |

| № пп | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Цена на единицу измерения | Поправ. коэфф. | Стоимость в ценах 2000 г. | Пункт коэфф. пересч. | Коэффициенты пересчета | Стоимость в текущих ценах | Затраты труда рабочих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |
| 1. | Е57-3-1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 1.666 | 29.41 |  |  | Е57-3-1 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 29.41 | 1.15 | 56.35 |  | 9.95 | 560.65 |  |
|  | с509-9900 | Строительный мусор | т | 0.18326 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 80 |  | 45.08 |  | 68 | 381.24 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 68 |  | 38.32 |  | 54.4 | 304.99 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 4.3355 |  |  |  |  |  |  | 7.222943 |
|  |  |  |  |  |  |  | 139.75 |  |  | 1 246.89 | 7.222943 |
| 2. | Е57-2-1 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 1.16 | 92.90 |  |  | Е57-2-1 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 88.84 | 1.15 | 118.51 |  | 9.95 | 1 179.20 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 4.06 | 1.15 | 5.42 |  | 5.25 | 28.43 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 1.51 | 1.15 | 2.01 |  | 9.95 | 20.04 |  |
|  | с509-9900 | Строительный мусор | т | 0.5452 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 80 |  | 96.42 |  | 68 | 815.48 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 68 |  | 81.95 |  | 54.4 | 652.39 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 13.0985 |  |  |  |  |  |  | 15.19426 |
|  |  |  |  |  |  |  | 302.30 |  |  | 2 675.50 | 15.19426 |
| 3. | Е57-4-4 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 25% | 100 м2 | 0.32 | 2 691.94 |  |  | Е57-4-4 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 1 066.25 | 1.15 | 392.38 |  | 9.95 | 3 904.18 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 66.18 | 1.15 | 24.35 |  | 4.3 | 104.72 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 10.44 | 1.15 | 3.84 |  | 9.95 | 38.23 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1 559.51 |  | 499.04 |  | 4.91 | 2 450.30 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 80 |  | 316.98 |  | 68 | 2 680.84 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 68 |  | 269.43 |  | 54.4 | 2 144.67 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 143.75 |  |  |  |  |  |  | 46 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 502.19 |  |  | 11 284.72 | 46 |
| 4. | Е11-01-035-04 | Устройство покрытий из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 1.166 | 4 505.23 |  |  | Е11-01-035-04 |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 413.34 | 1.3225 | 637.38 |  | 9.95 | 6 341.98 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 90.89 | 1.4375 | 152.34 |  | 3.3 | 502.73 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 6.73 | 1.4375 | 11.28 |  | 9.95 | 112.24 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 4 001.00 |  | 4 665.17 |  | 3.32 | 15 488.35 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 110.7 |  | 718.07 |  | 94.1 | 6 073.42 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 63.75 |  | 413.52 |  | 51 | 3 291.65 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 63.2684 |  |  |  |  |  |  | 73.770954 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 586.48 |  |  | 31 698.13 | 73.770954 |
| 5. | С101-0699 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм | 100 м2 | -1.19748 | 3 834.00 |  | -4 591.14 | [цена] | 11 212.23 | -13 426.42 |  |
|  |  | Объем: (1.166)*(-1.027) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | С101-0780 | Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 10 мм | м2 | 119.748 | 53.80 |  | 6 442.44 | [цена] | 186.71 | 22 358.15 |  |
| 7. | Е11-01-036-01 | Устройство покрытий из линолеума на клее <Бустилат> | 100 м2 покрытия | 1.166 | 7 888.38 |  |  | Е11-01-036-01 |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 352.34 | 1.3225 | 543.32 |  | 9.95 | 5 406.04 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 54.53 | 1.4375 | 91.40 |  | 3.29 | 300.70 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 4.06 | 1.4375 | 6.81 |  | 9.95 | 67.71 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 7 481.51 |  | 8 723.44 |  | 4.08 | 35 591.64 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 110.7 |  | 608.99 |  | 94.1 | 5 150.80 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 63.75 |  | 350.71 |  | 51 | 2 791.61 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 56.074 |  |  |  |  |  |  | 65.382284 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 317.86 |  |  | 49 240.79 | 65.382284 |
| 8. | С101-0562 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -118.932 | 67.80 |  | -8 063.59 | [цена] | 288.79 | -34 346.37 |  |
|  |  | Объем: (1.166)*(-102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Счет. | Линолеум слабогорючий (группа горючести Г1) | м2 | 118.932 |  |  |  | [цена] |  | 58 871.34 |  |
| 10. | Е11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтуса | 1.999 | 555.59 |  |  | Е11-01-040-01 |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 87.74 | 1.3225 | 231.96 |  | 9.95 | 2 307.96 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 2.62 | 1.4375 | 7.53 |  | 2.79 | 21.01 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 465.23 |  | 929.99 |  | 5.35 | 4 975.47 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 110.7 |  | 256.78 |  | 94.1 | 2 171.79 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 63.75 |  | 147.87 |  | 51 | 1 177.06 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 11.889275 |  |  |  |  |  |  | 23.766661 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 574.13 |  |  | 10 653.29 | 23.766661 |
| 11. | Е46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0.42 | 178.00 |  |  | Е46-02-009-02 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 178.00 | 1.15 | 85.97 |  | 9.95 | 855.44 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 99 |  | 85.11 |  | 84.15 | 719.85 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 59.5 |  | 51.15 |  | 47.6 | 407.19 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 26.243 |  |  |  |  |  |  | 11.02206 |
|  |  |  |  |  |  |  | 222.23 |  |  | 1 982.48 | 11.02206 |
| 12. | Е15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0.42 | 64.37 |  |  | Е15-04-006-03 |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 63.01 | 1.3225 | 35.00 |  | 9.95 | 348.24 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 1.18 | 1.4375 | 0.71 |  | 3.46 | 2.46 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.12 | 1.4375 | 0.07 |  | 9.95 | 0.72 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 0.18 |  | 0.08 |  | 27.06 | 2.05 |  |
|  | с101-9732 | Грунтовка | т | 0.00546 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 94.5 |  | 33.14 |  | 80.33 | 280.32 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 46.75 |  | 16.40 |  | 37.4 | 130.51 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 8.662375 |  |  |  |  |  |  | 3.6381975 |
|  |  |  |  |  |  |  | 85.33 |  |  | 763.58 | 3.6381975 |
| 13. | Е15-02-016-03 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.45524 | 2 046.91 |  |  | Е15-02-016-03 |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 806.90 | 1.3225 | 485.80 |  | 9.95 | 4 833.69 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 109.64 | 1.4375 | 71.75 |  | 5.13 | 368.07 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 64.60 | 1.4375 | 42.27 |  | 9.95 | 420.63 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1 130.37 |  | 514.59 |  | 4.68 | 2 408.28 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 94.5 |  | 499.03 |  | 80.33 | 4 220.80 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 46.75 |  | 246.87 |  | 37.4 | 1 965.12 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 113.5234 |  |  |  |  |  |  | 51.680393 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 818.04 |  |  | 13 795.95 | 51.680393 |
| 14. | Е15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0.8676 | 10 688.20 |  |  | Е15-01-019-05 |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 1 465.77 | 1.3225 | 1 681.83 |  | 9.95 | 16 734.17 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 31.75 | 1.4375 | 39.60 |  | 5.14 | 203.53 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 17.01 | 1.4375 | 21.21 |  | 9.95 | 211.08 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 9 190.68 |  | 7 973.83 |  | 3.17 | 25 277.05 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 94.5 |  | 1 609.37 |  | 80.33 | 13 612.12 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 46.75 |  | 796.17 |  | 37.4 | 6 337.52 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 211.16358 |  |  |  |  |  |  | 183.20552 |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 100.80 |  |  | 62 164.39 | 183.20552 |
| 15. | Е62-17-3 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.01 | 1 914.84 |  |  | Е62-17-3 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 293.93 | 1.15 | 679.42 |  | 9.95 | 6 760.22 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 8.36 | 1.15 | 19.32 |  | 3.71 | 71.69 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 1.16 | 1.15 | 2.68 |  | 9.95 | 26.68 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1 612.55 |  | 3 241.23 |  | 2.55 | 8 265.13 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 80 |  | 545.68 |  | 68 | 4 615.09 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 341.05 |  | 40 | 2 714.76 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 39.123 |  |  |  |  |  |  | 78.63723 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 826.70 |  |  | 22 426.89 | 78.63723 |
| 16. | Е62-16-9 | Окрашивание водоэмульсионными составами (акриловыми)поверхностей стен, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4.68 | 1 896.54 |  |  | Е62-16-9 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 292.81 | 1.15 | 1 575.90 |  | 9.95 | 15 680.24 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 8.36 | 1.15 | 44.99 |  | 3.71 | 166.93 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 1.16 | 1.15 | 6.24 |  | 9.95 | 62.12 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1 595.37 |  | 7 466.33 |  | 2.56 | 19 113.81 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 80 |  | 1 265.71 |  | 68 | 10 704.80 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 791.07 |  | 40 | 6 296.94 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 38.9735 |  |  |  |  |  |  | 182.39598 |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 144.01 |  |  | 51 962.72 | 182.39598 |
| 17. | Е62-16-9 | Окрашивание водоэмульсионными составами (акриловыми) поверхностей откосов, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.255 | 1 896.54 |  |  | Е62-16-9 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 292.81 | 1.15 | 85.87 |  | 9.95 | 854.37 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 8.36 | 1.15 | 2.45 |  | 3.71 | 9.10 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 1.16 | 1.15 | 0.34 |  | 9.95 | 3.38 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1 595.37 |  | 406.82 |  | 2.56 | 1 041.46 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 80 |  | 68.97 |  | 68 | 583.27 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 43.11 |  | 40 | 343.10 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 38.9735 |  |  |  |  |  |  | 9.9382425 |
|  |  |  |  |  |  |  | 607.21 |  |  | 2 831.29 | 9.9382425 |
| 18. | Е46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.1783 | 1 082.58 |  |  | Е46-04-012-03 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 840.63 | 1.15 | 172.37 |  | 9.95 | 1 715.05 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 241.95 | 1.15 | 49.61 |  | 5.24 | 259.96 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 89.78 | 1.15 | 18.41 |  | 9.95 | 183.17 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 99 |  | 188.87 |  | 84.15 | 1 597.35 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 59.5 |  | 113.51 |  | 47.6 | 903.55 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 119.4965 |  |  |  |  |  |  | 21.306226 |
|  |  |  |  |  |  |  | 524.37 |  |  | 4 475.91 | 21.306226 |
| 19. | Е09-06-001-01 | Монтаж конструкций дверей, | 1 т конструкций | 0.13 | 931.53 |  |  | Е09-06-001-01 |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 763.35 | 1.3225 | 131.24 |  | 9.95 | 1 305.83 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 131.61 | 1.4375 | 24.59 |  | 4.62 | 113.63 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 6.62 | 1.4375 | 1.24 |  | 9.95 | 12.31 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 36.57 |  | 4.75 |  | 5.91 | 28.10 |  |
|  | с201-9002 | Конструкции стальные | т | 0.13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 81 |  | 107.31 |  | 68.85 | 907.54 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 72.25 |  | 95.72 |  | 57.8 | 761.88 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 118.35053 |  |  |  |  |  |  | 15.385568 |
|  |  |  |  |  |  |  | 363.62 |  |  | 3 116.97 | 15.385568 |
| 20. | Комм.предл. | Дверь входная металлическая утепленная со скобяными изделиями и врезным замком. | шт | 1 | 12 711.86 |  |  | [цена] |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 12 711.86 |  | 12 711.86 |  |  | 12 711.86 |  |
| 21. | Е10-01-047-01 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.1013 | 169 435.88 |  |  | Е10-01-047-01 |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 1 780.86 | 1.3225 | 238.58 |  | 9.95 | 2 373.88 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 473.75 | 1.4375 | 68.99 |  | 3.71 | 255.94 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 12.18 | 1.4375 | 1.77 |  | 9.95 | 17.65 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 167 181.27 |  | 16 935.46 |  | 4.32 | 73 161.20 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 106.2 |  | 255.25 |  | 90.27 | 2 158.83 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 53.55 |  | 128.71 |  | 42.84 | 1 024.53 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 265.8225 |  |  |  |  |  |  | 26.927819 |
|  |  |  |  |  |  |  | 17 626.99 |  |  | 78 974.39 | 26.927819 |
| 22. | С203-8084 | Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002) | м2 | -10.13 | 1 529.15 |  | -15 490.29 | [цена] | 6 866.7 | -69 559.67 |  |
|  |  | Объем: (0.1013)*(-100.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Комм.предл. | Дверной блок наружный ПВХ площадью 2.59м2 в комплекте со скобяными изделиями и врезным замком |  | 1 | 15 435.59 |  |  | [цена] |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 15 435.59 |  | 15 435.59 |  |  | 15 435.59 |  |
| 24. | Комм.предл. | Дверной блок наружный ПВХ площадью 2.96м2 в комплекте со скобяными изделиями и врезным замком |  | 1 | 15 435.59 |  |  | [цена] |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 15 435.59 |  | 15 435.59 |  |  | 23 749.15 |  |
| 25. | Комм.предл. | Дверной блок наружный ПВХ площадью 2.96м2 в комплекте со скобяными изделиями и врезным замком |  | 1 | 15 435.59 |  |  | [цена] |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 15 435.59 |  | 15 435.59 |  |  | 13 291.52 |  |
| 26. | Комм.предл. | Дверной блок наружный ПВХ площадью 2.96м2 в комплекте со скобяными изделиями и врезным замком |  | 1 | 15 435.59 |  |  | [цена] |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 15 435.59 |  | 15 435.59 |  |  | 19 275.42 |  |
| 27. | Е10-01-047-05 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.0763 | 157 351.22 |  |  | Е10-01-047-05 |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 872.55 | 1.3225 | 88.05 |  | 9.95 | 876.06 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 414.52 | 1.4375 | 45.47 |  | 3.46 | 157.31 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 6.03 | 1.4375 | 0.66 |  | 9.95 | 6.58 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 156 064.15 |  | 11 907.69 |  | 4.45 | 52 989.24 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 106.2 |  | 94.21 |  | 90.27 | 796.76 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 53.55 |  | 47.50 |  | 42.84 | 378.12 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 133.55928 |  |  |  |  |  |  | 10.190573 |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 182.92 |  |  | 55 197.49 | 10.190573 |
| 28. | С203-8084 | Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002) | м2 | -7.63 | 1 529.15 |  | -11 667.41 | [цена] | 6 866.7 | -52 392.92 |  |
|  |  | Объем: (0.0763)*(-100.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Комм.предл. | Дверной блок наружный ПВХ площадью 3.42м2 в комплекте со скобяными изделиями и врезным замком |  | 1 | 15 435.59 |  |  | [цена] |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 15 435.59 |  | 15 435.59 |  |  | 25 138.13 |  |
| 30. | Комм.предл. | Дверной блок наружный ПВХ площадью 4.29м2 в комплекте со скобяными изделиями и врезным замком |  | 1 | 15 435.59 |  |  | [цена] |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 15 435.59 |  | 15 435.59 |  |  | 29 983.90 |  |
| 31. | Е61-7-1 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.178 | 5 751.92 |  |  | Е61-7-1 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 3 436.05 | 1.15 | 703.36 |  | 9.95 | 6 998.43 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 36.26 | 1.15 | 7.42 |  | 5.24 | 38.89 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 13.46 | 1.15 | 2.76 |  | 9.95 | 27.41 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 2 279.61 |  | 405.77 |  | 4.76 | 1 931.47 |  |
|  | с509-9900 | Строительный мусор | т | 1.4418 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 79 |  | 557.83 |  | 67.15 | 4 717.85 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 353.06 |  | 40 | 2 810.34 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 440.519 |  |  |  |  |  |  | 78.412382 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 027.44 |  |  | 16 496.98 | 78.412382 |
| 32. | Е62-16-9 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.225 | 1 896.54 |  |  | Е62-16-9 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 292.81 | 1.15 | 75.76 |  | 9.95 | 753.86 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 8.36 | 1.15 | 2.16 |  | 3.71 | 8.03 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 1.16 | 1.15 | 0.30 |  | 9.95 | 2.99 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1 595.37 |  | 358.96 |  | 2.56 | 918.93 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 80 |  | 60.85 |  | 68 | 514.66 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 38.03 |  | 40 | 302.74 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 38.9735 |  |  |  |  |  |  | 8.7690375 |
|  |  |  |  |  |  |  | 535.77 |  |  | 2 498.22 | 8.7690375 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 377 134.76 | 912.84633 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  | 375 687.21 | 897.46076 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  |  |  | 22 358.15 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  |  |  |  |  | 61 795.28 |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  |  |  |  |  | 33 976.80 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  | 471 459.29 |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  | 1 447.55 | 15.385568 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  |  |  |  |  | 907.54 |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  |  |  |  |  | 761.88 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  | 3 116.97 |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 474 576.26 |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  | 62 702.82 |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  | 34 738.68 |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 79 789.49 |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  |  |  | 1 212.94 |  |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  |  |  |  | 2 613.13 |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  | 294 732.16 |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  | 924.0404 |
|  | ИТОГО с НР и СП |  |  |  |  |  |  |  | 474 576.28 |  |
|  | Непредвиденные расходы и затраты |  | 1 |  |  |  |  |  | 4 745.76 |  |
|  | ИТОГО с лимитированными затратами |  |  |  |  |  |  |  | 479 322.04 |  |
|  | НДС |  | 18 |  |  |  |  |  | 86 277.97 |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  | 565 600.01 |  |

| Составил: | Сазонова Ю.Н. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |